## Sheet
TypePOV | GosNumberPOV | NamePOV | DesignationSiPOV | DeviceMarkPOV | type | SerialNumPOV | InventarNumPOV | CalibrationDatePOV | NextcheckDatePOV | MarkCipherPOV | DocPOV | DeprcatedPOV | temperature | pressure | hymidity | other | StandartPOV | GpsPOV | SiPOV | SiPOVetalon | SoPOV | ReagentNumber | ManufactureYear | isOwner | gpsTitle | lpsTitle | npeNumber | rank | mpTitle | regNumber | miOwner | signPass | signMi | metrologist | oMethod | calibration | reasons | structure | characteristics | additional_info | mimetype | filename
1 | 16078-05 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СГВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2012-12-21 | 2018-12-20 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 9 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 44572-10 |  |  | Счетчик воды крыльчатый СВК-15Г Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2021-06-03 | 2027-06-02 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 11 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 16078-13 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СХВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2012-12-21 | 2016-12-20 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 61 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 16078-13 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СХВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2021-06-03 | 2027-06-02 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 10 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 16078-05 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СГВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2021-06-03 | 2025-06-02 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 58 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 16078-05 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СГВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2021-06-03 | 2027-06-02 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 9 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 16078-05 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СГВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2021-06-03 | 2027-06-02 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 10 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 13544-93 |  |  | Счетчики горячей воды СКВГ 90-3/15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2022-11-22 | 2022-11-22 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 61 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 16078-13 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды СХВ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2021-06-03 | 2027-06-02 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 9 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.
1 | 32819-06 |  |  | Счетчик холодной и горячей воды крыльчатый ВСВГ-15 Ду15 | 0 | serial_number | invent | 2200-12-23 | 2206-12-22 |  | "документом МИ 1592-15 "Рекомендация. ГСИ. Счетчики воды. Методика поверки" | Пригодно | 24,0 °С | 102,0 кПа | 54,0% | Температура поверочной жидкости 58 °С |  |  |  | 40391.09.3Р.00139988 | [10 empty] | ФЛ | 0 | 0 | Нестеров Е.В.